## Løsøre
Oppdatert: | 2021-06-16
Produkt Info og antall | [8 empty] | Opprinnelig eiere | [5 empty] | Diverse
id | Mottaker nr | Artikkelnavn | Beskrivelse av gods | Ant Enheter | Modell | Kommentar | Estimert verdi | Utropspris | Institutt | Fagområde | Bygg | Etasje | Romkode | Romnavn | Merknad | Størrelse (mål/vekt)
29 |  | Anestesiapparat | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.240 | Stue 3
33 |  | Anestesiapparat for mindre hest og føll | Med informasjon om tidligere Salmonella-situasjonen! | 1 | Normeca | 1 kr (Virker, men 40 år gml. Får ikke reservedeler). |  | 1 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.126 | Operasjonsstue 2 | Tung. Med hjul. | 0,8x0,9x1,7
35 |  | Anestesiapparat |  | 1 | omeda 4700 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 13 | 1 | 13.1.102 | Treningsklinikken | stor modell
39 |  | Anestesienhet med overvåkningsdel | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 |  | CT-rommet
40 |  | Anestesimonitor | Med informasjon om Salmonella-situasjonen! | 1 | GE Healthcare Carescape Monitor B650 | <13-14 år Selges med ID 10 |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 | Står på anestesirack/tårn
41 |  | Pasientmonitor Overvåkning |  | 1 | Capnomac Ultima, Datex |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.112 | Røntgentrom 1 | håndteres forsiktig
44 |  | Anestesiapparat med anestesiovervåkning, 2x sprøytepumper, mobil tilkopling ca 6 meter | Med informasjon om Salmonella-situasjonen! | 1 | Tafonius | Ny pris 4-500 000 - dette er 13-.14 år gammelt… |  | 100000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 | TUNG. Med hjul. | 1x1x2
45 |  | Anestesiapparat med integrert anestesiovervåkning | Med informasjon om Salmonella-situasjonen! | 1 | Tafonius |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.126 | Operasjonsstue 2 | Tung. Med hjul. | 1x1x2
54 |  | Artroskopirack inkl.skjermer |  | 1 | Storz |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1
55 |  | Artroskopi gass |  | 1 | Storz |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1
56 |  | Artroskopi, lyskilde |  | 1 | Olympus CLV-U20 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.126 | Operasjonsstue 2
57 |  | Artroskopi væskepumpe Arthrex |  | 1 | Arthrex |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 | Står på Storz artrorack opr.1. Leddskylling i klinikk?
69 |  | Rustfritt pasientbord hev senk |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.209 | Stue 1 |  | 0,5 x 1,5 x 0,9 (H)
74 |  | Autoklav |  | 1 | Touchclave-R, LTE |  | 0 | På forespørsel | ProdMed - Besetningstjenester | Avd. for prodmed. | 11 | 1 |  | Bygg 11, ambulatoriet | Sist brukt for 3 år siden. Funket ikke ved forsøk i april. Trenger nok service.
76 |  | Autoklav |  | 1 | Matachana Serie 1000 | Stor og fin, virker, men med div. feilmeldinger. Ca 15 år (produksjonsår bør stå på maskin). Nye autoklaver i denne str er dyre (800 000?) |  | 50000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.121 | Instrumentvaskerom
80 |  | Autoklav, stor |  |  | S1000 matachana |  | 500 | 500 | ProdMed - Eksperimentell biomedisin | Avd. for forsøksdyr | 14 |  | 14.2.S201 | S 215 | Fungerer ikke per 07.05, men fungerte til mars 2021. Trenger en god service for å bli operativ igjen. Må demonteres og kobles fra diverse inn og utløp.
86 |  | Avtrekksskap | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Avd. for Mattrygghet |  |  |  | Mikrobiologen
90 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Avd. for Mikrobiologi, immunologi og parasittologi | 18 | 2 | 18.2.202A | Genlab
91 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Avd. for Mikrobiologi, immunologi og parasittologi | 18 | 2 | 18.2.201 | Bakteriologi
102 |  | Avtrekksskap |  | 3 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Farmakologi og toksikologi |  |  |  | Post-PCR lab
109 |  | Avtrekksskap |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat | Avd. for genetikk | 14 |  | 14.2.H218B | H 219
110 |  | Avtrekksskap |  | 5 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Farmakologi og toksikologi |  |  |  | Legemiddellab
111 |  | Avtrekksskap |  | 3 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Farmakologi og toksikologi |  |  |  | Vaskerom
115 |  | Avtrekksskap |  | 2 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Farmakologi og toksikologi |  |  |  | Isotoplab
116 |  | Avtrekksskap |  | 2 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Farmakologi og toksikologi | 14 |  | 14.4.H418 | MS-lab
117 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.110 | Histologisk lab
118 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.110 | Histologisk lab
119 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab
120 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab
126 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.305 | Immun lab - fiskelab
127 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.305 | Immun lab - fiskelab
128 |  | Avtrekksskap |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Klinisk patologi | Sentrallaboratoriet | 14 | 1 | 14.1.H106 | Sentrallaboratoriet
129 |  | Avtrekksskap |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Klinisk patologi | Sentrallaboratoriet | 14 | 1 | 14.1.H104 | Sentrallaboratoriet
131 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.219
132 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.219
134 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.219
135 |  | Avtrekksskap |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.237 | Instrumentrom
147 |  | Avtrekksskap | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet |  |  |  | Kurssal
148 |  | Avtrekksskap | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet |  |  |  | Kurssal
149 |  | Avtrekksskap | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet |  |  |  | Kurssal
163 |  | Avtrekksskap med gass og avløp |  | 4 |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab
165 |  | Avtrekksskap med avtrekk |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.311 | Immun hovedlab
166 |  | Avtrekksskap med blybeskyttelse i vegg, kanal mm |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 14 | U | 14.U.H011 | Hotlab kl. B
167 |  | Avtrekksskap med gass og avløp |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H314B | Fysiologi lab
168 |  | Avtrekksskap med gass og avløp |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H314B | Fysiologi lab
169 |  | Avtrekksskap med kjemikalieskap under |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat | Avd. for genetikk | 14 | 2 | 14.2.H218 | H 218
172 |  | Avtrekksskap med sikkerhetskap |  |  |  |  | 10000 | 10000 | PrePat | Avd. for genetikk | 14 |  | 14.2.H220 | H220
267 |  | C-bue, stor inkl.monitorer | Gjennomlysning for opr. | 1 | Siemens, Siremobil | Eldgammel og utdatert, minst 15 år hos oss. |  | 1 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.118 | Operasjonsstue 1
310 |  | CT-skanner inkl to hjelpeapp. |  | 1 | BrightSpeed, GE Healthcare |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.k.117 | CT-rommet
337 |  | Disseksjonsbenk med hjul |  |  | Tunge, noen er av nyere dato |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
338 |  | Disseksjonsbenk med hjul |  |  | Tunge, noen er av nyere dato |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
339 |  | Disseksjonsbenk med hjul |  |  | Tunge, noen er av nyere dato |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
340 |  | Disseksjonsbenk med hjul |  |  | Tunge, noen er av nyere dato |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
372 |  | Dobbeldistillansjonsapp. |  | 1 | Aquatron |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.312 | Immun hovedlab
377 |  | DR-fremkallingsenhet |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.112 | Røntgenrom 1
381 |  | DR-plate for bildebehandling |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.112 | Røntgenrom 1
384 |  | EKG maskin |  | 1 | Megacart |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.279 | Onkologi
484 |  | Fargemaskin, rutine |  | 1 |  |  | 30000 | 30000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab |  | 100x60x60cm
535 |  | Fór og drikkestativ |  | 52 |  | 12 stk drikkestativer installert i veggen + 40 fôratomater (str:b.31 cm,l.69 cm,h.60 cm =15 stk. B.22.5 cm,h.95.5 cm,l.22.5 cm= 25 stk. |  | På forespørsel | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for prodmed. | 11 | 1 | 11.1.116 | Oppstalling gris
540 |  | Forseglingsmaskin |  | 1 | DICO Famos F 180 |  | 5000 | 5000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.246 | Instrumentpakkerom
549 |  | Fremføre av snitt |  | 1 | Lab Vision, PT module | Nypris ca 70000,- | 5000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.311 | Immun hovedlab |  | 20x20x40cm
550 |  | Fremføringsmaskin i avtrekksskap |  | 1 | Excelsor |  | 40000 | 40000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.018 | Makrolab |  | 120x50x40
601 |  | Fryseboks, middel -20 grader |  | 1 | Electrolux |  |  | 500 | Prepat | Immunologi | 18 | K | 18.K.010
1229 | 41 | Kombiskap |  | 1 | Philips |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.311 | Immun hovedlab |  | 180x60x60
655 |  | Waterwalker |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.135 | Fysioterapi
656 |  | Fryseskap, kun ti lab bruk |  |  |  | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab
657 |  | Fryseskap, kun til lab bruk |  |  |  | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab
676 |  | Fryseskap (fyslab), kun til lab bruk |  |  | SAMSUNG FREEZER 180CM A++ | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H314B | Fysiologi lab |  | h 180cm
683 |  | Fryser, bordmodell |  | 1 | Gram |  | 10000 | 10000 | Parafag | Farmakologi | 14 | 4 | 14.4.H402
705 |  | Gamma-kamera | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed |  | 3 | 1 | 3.1.102 | Scintigrafirommet - hest | gammel
814 |  | Hybelkomfyr |  | 1 | Melissa KWS1126X-02 |  | 200 | 200 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.213
817 |  | Hybridiseringsovn |  | 1 | Lucidea module 1, automated slide processor, inkl pc | TUNG, pluss pc, skjerm og tastatur | 40000 | 40000 | PrePat | Genetikk Emil | 9 | 2 | 9.2.220 | Robotrom |  | 40x40x70cm
820 |  | Hybridiseringsovner |  | 1 | Techne Hybridiser HB-1D |  | 200 | 200 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.102
868 |  | Infusjonsstativ |  | 1 | Mener dette skal være ID: 868 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.112 | Røntgentrom 1 |  | 2 meter høyt
870 |  | infusjonsstativ |  | 1 | CE |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.224 | Rum 11
880 |  | Infusjonsstativer |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 3 | 1 | 3.101.b | Scintigrafirommet - hest
881 |  | Infusjonsstativer |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 3 | 1 | 3.101.b | Scintigrafirommet - hest
981 |  | Instrumentvaskemaskin |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.242 | Vaskerom
982 |  | Instrumentvaskemaskin |  | 1 | Lancer Tamro |  | 500 | 500 | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Lab., produksjonsdyr | 4 | K | 4.K.012 | Klinisk lab
1044 |  | Kjemikalieskap med avtrekk |  | 1 |  |  | 5000 | 1000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 10 | 1 | 10.1.132 | Prepareringsrommet, bygg 10 | TUNG | 200x100x60cm
1045 |  | Kjemikalieskap med avtrekk | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.105 | Mattoks lab
1050 |  | Kjemikalieskap med avtrekk, halvstort |  | 1 |  |  | 5000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab
1051 |  | Kjemikalieskap med avtrekk, halvstort |  | 1 |  |  | 5000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab
1052 |  | Kjemikalieskap med avtrekk, stort |  | 1 |  |  | 8000 | 8000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.018 | Makrolab
1053 |  | Kjemikalieskap med avtrekk, stort |  | 1 |  |  | 8000 | 8000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab
1054 |  | Kjemikalieskap, vegghengt |  | 1 |  |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.018 | Makrolab
1056 |  | Kjemikalieskap ventilert | [5 empty] | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 |  | 15.2.211 | Kjemi 211
1057 |  | Kjemikalieskap, ventilert stort |  | 1 | JiWa |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.305 | Immun lab - fiskelab |  | 100x40x210cm
1102 |  | Kjøleskap |  | 1 | Whirlpool | Kun lab | 500 | 500 | Parafag | Farmakologi | 14 | 4 | gang
1105 |  | Kjøleskap |  | 1 | class A,Whirlpool |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.109 | Histologisk lab |  | 60x60x180cm
1109 |  | Fryseskap, kun til lab bruk |  |  |  | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H310 | Mikrobiologisk klonelab
1114 |  | Kjøleskap, kun til lab bruk |  |  |  | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab
1122 |  | Kjøleskap |  | 1 | Electrolux |  | 500 | 500 | PrePat | Avd. for genetikk II | 9 | 2 | 9.2.220 | Robotrom |  | 60x60x180cm
1128 |  | Kjøleskap |  | 1 | ? | Kun lab |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
1131 |  | Kjøleskap, kun til lab bruk |  |  | Whirlpool |  | 100 | 100 | PrePat | Sentrallaboratoriet | 14 | 1 |  | Sentrallaboratoriet
1132 |  | Kjøleskap |  | 1 | Electrolux |  | 500 | 500 | PrePat | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.232 | Funksjonell genetikk |  | 60x60x180cm
1133 |  | Kjøleskap |  | 1 | Tefcold BTKK400 | Kun lab | 500 | 500 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H116
1140 |  | Kjøleskap |  | 1 | ? | Kun lab |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
1156 |  | Kjøleskap med lås |  | 1 | Liebherr Medline | Kun lab | 1000 | 500 | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035
1157 |  | Kjøleskap med lås |  | 1 | Liebherr Medline | Kun lab | 1000 | 500 | Parafag | Algetoks | 15 | 1 | 15.1.106
1161 |  | Kjøleskap stor dobbel |  |  |  |  | 500 | 500 | ProdMed - Besetningstjenester | Avd. for lab. promed. | 11 | 3 | 11.3.324 | 301
1162 |  | Kjøleskap stort, kun til lab bruk |  |  |  |  | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H306 | Instrumentrom
1163 |  | Dyrevippe, hydraulisk |  |  | Sandvik Landbruk | Gammel, men fungerer. | 1000 | 1000 | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for prodmed. | 4 |  | 4.1.128 | Hallen |  | Stor og tung!
1205 |  | Kombiskap |  | 2 | Electrolux ER9006B, Electrolux ERE3600 | Kun lab | 500 | 500 | Parafag | Parasittologi | 12 | 2 | 12.2.204
1224 |  | Kombiskap, kun til lab bruk |  |  |  | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab
1231 |  | Kombiskap |  | 1 | Candy | Kun lab | 100 | 100 | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035
1232 |  | Kombiskap |  | 1 | Candy | Kun lab | 200 | 200 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.211
1238 |  | Kombiskap |  | 1 | Tefcold TFK380 | Låsbart | 500 | 500 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H116
1259 |  | Konfokanmikroskop med laser (kan penetrerer preperatet på spesialbord |  | 1 | Zeiss LSM 510 | Ny prisca 3 MNOK |  | 40000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | 2 | 1.2.203 | Mikroskopirom | ca 3 mill. Dette bør godkjennes av Gjermund.
1264 |  | Kum, mega stor til balsamering av store dyr |  | 1 |  | TUNG, Med lokk, til hestehoder | 10000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 10 | 1 | 10.1.132 | Prepareringsrommet, bygg 10
1265 |  | Kum, mega stor til balsamering av store dyr |  | 1 |  | TUNG, Med lokk, til hunder | 10000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 10 | 1 | 10.1.132 | Prepareringsrommet, bygg 10
1283 |  | Laf benk |  | 1 | holten laminair hv 2448 |  | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
1284 |  | LAF-benk (sterile arbeidsforhold for ikke å få kontaminering av proven) |  | 1 | ESCO |  | 1000 | 1000 | Parafag | Farmakologi og toksikologi | 14 | 4 | 14.4.H402 | Pre-PCR lab
1312 |  | Luftputebord til hest |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.k.117 | CT-rommet
1329 |  | Løpekatt med mange forskjellige taljer til |  |  |  |  | 200 | 200 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal, DG
1399 |  | Makrobenk, spesiallaget med avtrekk |  | 1 |  |  | 30000 | 30000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.018 | Makrolab |  | 150x150x70cm
1444 |  | Mikroskop |  | 1 |  | Gammelt | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.1.101B | Morfologisk studèrkammer
1452 |  | Mikroskop |  | 1 |  | Gammelt | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.1.101B | Morfologisk studèrkammer
1453 |  | Mikroskop |  | 1 |  | Gammelt | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.1.101B | Morfologisk studèrkammer
1455 |  | Mikroskop |  | 1 |  | Gammelt | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.1.101B | Morfologisk studèrkammer
1462 |  | Mikroskop m/ tilbehør |  | 1 | Nikon Optiphot, Nikon FX-35A, Nikon UFX | Gammelt | 500 | 500 | Parafag | Farmakologi | 14 | 4 | 14.4.H416
1547 |  | Mikroskop, mikrodisseksjonsmikroskop uten flouroscenc |  | 1 | Nikon eclipse TE 2000-S | Ny pris ca 1,2 MNOK |  | 450000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | 2 | 1.2.203 | Mikroskopirom | Dette bør godkjennes av Gjermund.
1563 |  | Mikroton, halvautom |  | 1 | Microm HM450 |  | 20000 | 20000 | PrePat | Patologi Lab | 1 | 1 | 1.1.110 | Histologisk lab | TUNG | 40x30x30cm
1697 |  | Operasjonslampe |  | 1 | Mach Led-3 |  | 20000 | 20000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.208 | Stue 2 & et apparat i gangen utenfor
1698 |  | Operationslampe fest i tak |  | 1 | Mach Led-3 |  | 20000 | 20000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.209 | Stue 1
1699 |  | Operasjonslampe |  | 1 | Mach Led-3 |  | 20000 | 20000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.241 | Stue 3
1700 |  | Operasjonslampe |  | 1 |  | Gammel, eldre enn 2007 |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 | Takhengt - med kamera til overføring på mesanin
1701 |  | Operasjonslampe |  | 1 |  | Gammel, eldre enn 2007..Pris? |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 | Takhengt
1702 |  | Operasjonslampe |  | 1 | Led-130 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.258 | DK rom
1703 |  | Operasjonslampe |  | 1 |  | Takhengt |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.126 | Operasjonsstue 2
1704 |  | Operasjonslampe |  | 1 |  | Takhengt |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.126 | Operasjonsstue 2
1705 |  | Operasjonslampe | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Operasjonsstue 1-3
1706 |  | Operasjonslampe, liten | [5 empty] | På forespørsel | ProdMed | Avd. for prodmed. | 4 | 1 | 4.1.128
1707 |  | Operasjonslampe, liten | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for familiedyr | 11 | 1 | 11.1.137
1710 |  | Operasjonslamper |  | 1 | i tak |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.241 | Stue 3
1711 |  | Operasjonslampe, stor | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for familiedyr | 11 | 1 | 11.1.137
1712 |  | Operasjonslampe, stor | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for familiedyr | 4 | 1 | 4.1.128 | Operasjonsrom
1713 |  | Operasjonslampe, liten | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for familiedyr | 11 | 1 | 11.1.135
1729 |  | Oppvaskemaskin med deionisert vannanlegg |  | 1 |  |  | 4000 | 4000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 1 | 1.1.110 | Histologisk lab |  | 100x60x60cm
1730 |  | Oppvaskemaskin med vannrens |  | 1 | Miele |  | 4000 | 4000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.311 | Immun hovedlab |  | 60x60x120cm
1748 |  | Oxygenflaske | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Forom for operasjon
1749 |  | Oxygenflaske | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Operasjonsstue 1-3
1750 |  | Oxygenflaske | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Operasjonsstue 1-3
1751 |  | Oxygenflaske | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Forrom for operasjon
1756 |  | oksygen generator |  | 2 | DeVilbliss Health Care 10L O2 konsentrator |  | 2500 | 2500 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.233 | KK atriet
1758 |  | Oxygenkonsentrator | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Medisinsk klinikk
1759 |  | Oxygenkonsentrator | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Medisinsk klinikk
1761 |  | oksygen generator |  | 1 | Ogsi |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.278 | Intensiv
1762 |  | Oksygen generator |  | 1 | New Life Elite Air Sep |  | 500 | 500 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.233 | KK atriet
1763 |  | oksygengenerator |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 13 | 1 | 13.1.102 | Treningsklinikken
1765 |  | oksygengenerator PK |  | 1 |  | Inkøpt 2016 |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.280 | Hesteloftet turnuskontor
1778 |  | Pasientbur (oppsadlings) mange forskjellige størrelser |  |  | Aluconsult | 5 + alle de fastmonterte i oppstallingsrom 1-7 og undersøkelsesrom- poliklinikk 1-7 |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Undersøkelsesrom
1781 |  | Pasientmadras | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Gml med klinikk
1782 |  | Pasientmadras | [5 empty] | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer |  |  |  | Gml med klinikk
1980 |  | Punktavsug |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.243 | Stue 4
1984 |  | Punktavsug |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.019 | Makrolab
2010 |  | Reflotron Plus (kl.kj. tørrkjemi) |  | 1 | Reflotron Plus, Roche | Sist kalibrert i 2014. Har ikke vært i bruk de siste 5 årene. | 100 | 100 | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Lab., produksjonsdyr | 4 | K | 4.K.003 | Klinisk lab
2094 |  | Rotasjonsmikrotom |  | 1 | HM 355S Mikrotom Basic instrument |  | 10000 | 10000 | PrePat | Patologi Lab | 1 | 1 | 1.1.110 | Histolab | TUNG | 50x50x30
2101 |  | Rotorer (175ml, 50ml, 15ml med adaptere) |  | 1 | Tilbehør til ID 2243 |  | 1000 | 1000 | Prepat | Immunologi | 18 | K | 18.K.007
2115 |  | Røntgentapp. med oppheng sammenhengt med et takhengt raster (for å få lesbare bilde av store dyr) |  | 1 | Arcoma |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 3.1.101 | Røntgentrom for hest
2128 |  | Sag, bånnsag |  | 1 | Reich |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
2136 |  | Sekvenseringsmaskiner, kapillær elektroforese med pc |  |  | 3130 XL, Applied Biosystem |  | 150000 | På forespørsel | PrePat | Genetikk Erik | 14 | 2 | 14.2.H218B | Sekvenseringslab
2158 |  | Sentrifuge |  | 1 | Hettich Rotanta 46 | har ikke kjøling | 500 | 500 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.219
2243 |  | Sentrifuge |  | 1 | Sorvall RC-5B Refrigerated Superspeed Centrifuge, Du pont Instruments, Beckman |  | 10000 | 10000 | Prepat | Immunologi | 18 | K | 18.K.007
2244 |  | Sentrifuge, stor kjøle |  | 1 | Sorvall RC-5B refrigerated superspeed centrifuge |  | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
2253 |  | Shockwave |  | 1 | Swiss Dolor Clast Vet ESWT | Nypris: 80 000 kr, ca 15 år gml, men svært lite brukt |  | 10000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.114 | Endoskopirom
2264 |  | Skap med avtrekk til syre/base | [5 empty] | På forespørsel | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 |  | 14.3.H304 | H 304
2265 |  | Skap med avtrekk til syre/base | [5 empty] | På forespørsel | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 |  | 14.3.H304 | H 304
2266 |  | Skap med avtrekk til syre/base | [5 empty] | På forespørsel | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 |  | 14.3.H304 | H 304
2348 |  | Spesialbord til MS |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.218 | Kjemi MS2 |  | 142*72*82 cm
2349 |  | Spesialbord til MS |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.218 | Kjemi MS2
2363 |  | Trillebord 3 hyller |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.120 | Gamle MK mørkerom
2399 |  | Stativ til blyfrakker |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 3 | 1 | 3.1.101 | heste rtg
2404 |  | Stativ til leiringsutstyr | Fastmontert, skal vel ikke avhendes, men bli med bygg? | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.126 | Operasjonsstue 2
2409 |  | Sterilbenk |  |  | OAS Laf HT2040 |  | 0 | På forespørsel | PrePat | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.232 | Funksjonell genetikk |  | 120x60x180cm
2411 |  | Sterilbenk |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.310 | Immun cellekultur
2415 |  | Sterilbenk- laf-kabinet med UV |  |  |  |  | 2000 | 2000 | ProdMed | Avd. for lab. promed. |  |  |  | 301
2416 |  | Sterilbenk med UV-lys |  | 1 | Holten Laminar Air HV 2472 |  | 1000 | 100 | Parafag | Virologi | 18 | 1 | 18.1.104
2433 |  | Stomacher |  | 2 | IUL Masticator |  | 500 |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.213
2468 |  | View pack - sveisemaskin |  | 1 | Famos F108 | Relativt ny 2-4 år, funker bra! Selges brukt på ebay: 2800 kr |  | 2000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.123 | Pakkerom
2472 |  | Syreskap med avtrekk | [5 empty] | På forespørsel | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H314B | Fysiologi lab
2490 |  | Tarmbord |  | 1 |  |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 9 |  | 9.1.102 | Obduksjonssal | TUNG | 250x100cm
2526 |  | Tredemølle inkl monitor |  | 1 |  | Nypris 6-800 000. Ca 20 år gml. Säto tar imot gamle TM for oppussing og videresalg. Spør disse om verdi: https://www.satotreadmill.com/ |  | 200000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 10 | 1 | 10.1.135 | Tredemøllerommet
2533 |  | Stativ/lastetralle til autoklav |  | 1 | Matachana | Funker, men 20 år med div. feilmeldinger.. |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.121 | Instrumentvaskerom
2593 |  | TV-monitor, 2x stor + liten til underviseren |  | 1 |  |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal
2597 |  | Tørkeskap |  | 1 | Elektrolux | Gammelt, men fungerer. | 0 | På forespørsel | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Lab., produksjonsdyr | 4 | K | 4.K.012 | Klinisk lab
2651 |  | Undersøkelsesbord ikke hev/senk |  | 1 | ukjent | Pent skick |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.219 | Rum 6 Katterum
2660 |  | undersøkelsesbord 125 kg |  | 1 | ScandiVet |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.227 | rum 14
2662 |  | Undersøkelsesbord - hev/senk |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.258 | Dk rom
2664 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 |  | 12.k.034 | jodrum
2666 |  | Undersøkelsesbord hev senk |  | 1 | Scandi Vet |  | 2000 | 2000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.273 | PK rødt
2667 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 | ScandiVet |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.274 | Pk grønt
2669 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 | Scandi Vet |  | 2000 | 2000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.279 | indre grå rom
2670 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 2 | LIMEK |  | 2000 | 2000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.233 | KK atriet
2671 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 2 | Linak |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.233 | KK Atriet
2672 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 | ukjent | Pent skick |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.126 | Gamle MK
2673 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 | ukjent | gammelt |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.126 | Gamle MK
2674 |  | undersøkelsesbord hev senk |  | 1 |  | gammelt |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.126 | Gamle MK
2682 |  | Undersøkelseslampe |  | 1 | Mach LED-130 |  | 10000 | 10000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.269 | Øye
2686 |  | Undersøkelseslampe |  | 1 | Mach 130 |  | 10000 | 10000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.278 | ICU
2687 |  | Undersøkelseslampe |  | 1 | Mach 120 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.240 | Innledning til operasjon
2690 |  | undersøkelseslampa i tak |  | 1 | Mach LED-130 |  | 10000 | 10000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.279 | indre grå rom
2691 |  | Undersøkelslampe |  | 1 |  | gulvmodel, ganske enkel |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.243 | Stue 4
2786 |  | Turbovap II Zymark MT-17 |  | 1 | Zymark TurboVap II |  | 1000 |  | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H116
2805 |  | Vannrenseanlegg |  |  |  |  | 10000 | På forespørsel | PrePat | Avd. for ernæring og akva | 14 | 2 | 14.2.H208 | Glassvask, 208 | Ett type 1 og ett type 3 anlegg. Eies av hele gamle basam
2810 |  | Vannrenseanlegg |  | 1 | Purite select Fusion 80 |  | 5000 | 5000 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
2864 |  | Varmeplate |  | 1 | IKATHERM HCT |  | 0 | På forespørsel | PrePat | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.237 | Instrumentrom |  | 15x15x20cm
2866 |  | Varmeskap til væske | Med info om tidligere Salmonella-situasjonen | 1 | Thermax |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.132 | Laboratoriet | TUNG. Bordmodell | 1x0,6x0,5
2883 |  | Vaskemaskin |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.172 | Vaskerom v/spiserom
4936 |  | Ultrafrys med temperaturmonitorering |  | 1 | Arctico | Nypris 130 000 NOK, 3-4 år gammel. Har kvittering. Anskaffet for forskningsmidler og fortjeneste skal tilfalle prosjektet. |  | 65000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.114 | Endoskopirom
4076 |  | Brønnfryser F1 og F4 |  | 2 | Electrolux | Kun lab | 1000 | 1000 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
3144 |  | Anestesienhet med overvåkningsdel |  | 2 | Datex-Ohmeda S/5 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.208 | Stue 2
3384 |  | Stålskap med glassdører |  | 1 | Hvitmalt stålskap med glassdører |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal | TUNG | 100x40x200cm
3392 |  | Plastkar i stålramme på hjul |  | 1 | Hvit plast med lokk |  | 0 | På forespørsel | PrePat | Anatomi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal | TUNG | 80x60x80cm
3515 |  | Kombiskap kjøl og frys |  | 1 | Gorenje sølvfarget |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.K.006 | Elektronmikroskopisk laboratorium |  | 200x60x60cm
3516 |  | Kombiskap kjøl og frys |  | 1 | Whirlpool |  | 0 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.K.006 | Elektronmikroskopisk laboratorium |  | 190x60x60cm
3610 |  | Kjøleskap 1 EOK |  | 1 | Whirlpool |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.3.326 | Kontor Oskar Løken |  | 60x60x180cm
3611 |  | Kjøleskap 2 EOK |  | 1 | Whirlpool |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.3.326 | Kontor Oskar Løken |  | 60x60x180cm
3612 |  | Kjøleskap 3 EOK |  | 1 | Whirlpool |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.3.326 | Kontor Oskar Løken |  | 60x60x180cm
3648 |  | Kjøleskap 6 EOK |  | 1 | Zanussi |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 |  | 1.3.327 | Lab EOK |  | 60x60x160cm
3652 |  | Kombiskap 1 EOK |  | 1 | Whirlpool |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | 3 | 1.3.329 | Kjøkken EOK |  | 60x60x150cm
3920 |  | Plastkum stor med organer |  | 2 | Gulvstående plastkum |  | 500 | 500 | PrePat | Anatomi | 1 | K | 1.K.044 | Disseksjonssal | TUNG | 250x60x60cm
4009 |  | Nitrogengenerator (MT-185) |  | 1 | Peak scientific gas generator API system |  | 500 | 500 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H110
4074 |  | Hybelkomfyr |  | 2 | Kervel 2000, BEHA |  | 500 | 500 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
4077 |  | Fryserskap, F2 og F3 |  | 2 | Bosch | Kun lab | 1000 | 1000 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
4079 |  | Kjemikalieskap (oransj ) koblet til sug | Giftskap | 1 |  |  | 500 | 500 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
4080 |  | Kjemikalieskap (grått) koblet til sug |  | 1 |  |  | 2000 | 2000 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
4081 |  | Arkivskap |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
4115 |  | Kjemikalieskap med avtrekk |  | 1 | jiwa sweden |  | 100 | 100 | Parafag | Algetoks | 15 | 1 | 15.1.105
4155 |  | undersøkelsesbord fast |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.120 | Gamle MK mørkerom
4158 |  | Safe, stor |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.239 | Apotek
4218 |  | Aircondition varmepumpe |  | 1 | Panasonic |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.104 | avlesningsrom | Usikker ålder
4229 |  | Datorbord 2x2 m |  | 2 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.111 | Røntgenrom 2
4230 |  | Datorbord 3 m |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Bildediagnostikk | 11 | 1 | 11.1.111 | Røntgenrom 2
4287 |  | Anestesienhet med overvåkningsdel |  | 1 | Datex-Ohmeda S/5 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.209 | Stue 1
4301 |  | varmeovn gulvmodell portabel |  | 1 | DeLonghi |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.211 | Rum 2 | Nytt från 2017
4304 |  | Medisinskap med glassdørr |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.213 | ERG rum øye
4369 |  | oksygengenerator, mobil |  | 1 | drive |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 |  | 11.2.233 | KK Atriet | ganske ny
4391 |  | Anestesienhet med overvåkningsdel |  | 1 | Datex-Ohmeda S/5 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.241 | Stue 3
4394 |  | Operasjonsbord |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.241 | stue 3 |  | 0,5 x 1,5 x 0,9 (H)
4397 |  | Aircondition |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 |  | 11.2.243 | Stue 4
4399 |  | C-bue med dator |  | 1 | Ziehm 8000 |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.243 | stue 4
4437 |  | Safeskap med lås NTL ting |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.254 | Studentrum/bibliotek
4442 |  | Kjøleskap |  | 1 | Whirlpool |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.255 | T-køken
4544 |  | Skap med lås 150 cm høgt |  | 1 | Hovedokka |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.259 | Sverres kontor
4552 |  | Hylle før dokument/pappir |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.260 | Insti.styre diverse gang
4559 |  | Safe større modell |  | 1 | Deraat |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.261 | Tinas kontor | Nyinkøpt fra 2018
4572 |  | Garderobeskap |  | 16 | AJ |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.264 | Hvilerom bak resepsjon
4581 |  | Skap høgt |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.266 | Reseption
4586 |  | Blå metallskap |  | 1 | AJ |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.267 | Korridor reseption
4661 |  | Aircondition |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.272 | Samtalrum
4666 |  | undersøkelses lampe i tak |  | 1 | Mach 130 |  | 10000 | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.273 | PK rødt
4670 |  | undersøkelses lampe i tak |  | 1 | Mach 130 |  | 10000 | 10000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.274 | PK grønt
4698 |  | Whitboardtavle |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 3 | 1 | 3.101.b | Scintigrafirommet - hest
4705 |  | Skap med lås |  | 7 | EFG |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.280 | Hesteloftet turnuskontor
4709 |  | Førbrukermaterial diverse |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.299 | Driftskontor
4711 |  | Safe portabel |  | 1 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.299 | Driftskontor
4760 |  | Hyller från golv til tak 4m |  | 4 | ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | 1 | 12.1.121 | Gamle MK lab mikroskopirom
4802 |  | Hyller i metall |  | 2 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | k | 12.k.030 | korridor | nye
4803 |  | Hyller stål 90X40 cm |  | 3 | Ukjent |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | k | 12.k.031 | Gang keller
4838 |  | Inserts vask, m/dyser | Tilbehør til instrumentvaskemaskinen ID: 983 | 1 |  | Virker, men har vannlekkasje.. selges med artikkel 983 |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1
4839 |  | Inserts, vask vanlig | Tilbehør til instrumentvaskemaskinen ID: 983 | 1 |  | Virker, men har vannlekkasje.. Selges med artikkel 983 |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1
4851 |  | Minisofa |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 2 |  | 2.1.139 | Resepsjon
4852 |  | Safe, stor |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 2 |  | 2.1.139 | Resepsjon
4878 |  | Skuffereol m/hjul |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 2 |  | 2.1.150 | Kristin sitt kontor (Bårds gamle)
2620 |  | Ultrafryser, kiste |  | 1 | Thermo scientific forma 700 series, 720 |  | 7000 |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
4945 |  | Teleskopstige | Avhendes med tydelig informasjon til eventuelt kjøper om Salmonella-situasjon | 1 | Telesteps |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.118 | Operasjonsstue 1 |  | 0,5x0,7x0,05
4969 |  | View-pack holder m/kutter |  | 1 |  | Gammel, men funker bra! |  | 500 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.123 | Pakkerom
4972 |  | Bair Hugger |  | 2 | Bearhugger 775 | Pris pr. stk. 4-5 år gamle | 25-30 000 kr/stk, | 7000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.126 | Operasjonsstue 2 |  | 0,4x0,5x0,5
4973 |  | Operasjonsbord hydraulisk |  | 1 | Haico | Nypris 180 000?, 10-15 år gammelt |  | 30000 | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.126 | Operasjonsstue 2 | TUNG. Med hjul. | 1,5x2,4x1
4996 |  | Høyt stålskap (til væske o.l.) |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.153 | Skiftestue (skiftestue på Ås)
5027 |  | Garderobeskap medium høyt |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 |  | 3.1.163 | Ihler sitt kontor
5047 |  | Kjøleskap, stort |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Hesteklinikken | 3 | 1 | 3.1.168 | Kjøkken |  | 0,6x0,6x1,8
5239 |  | Tema med varianter |  | 1 | Finn Henrik Bodvin |  |  | På forespørsel | Kunst | Kunst | 17 | 1
5304 |  | Kombiskap |  | 1 | Bosch |  |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.02.222 | Nevrobiologi (Øverli)
5408 |  | Bord tilpasset finvekt |  | 1 |  |  | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.314 | Patogen lab
5472 |  | Tredemøller | Tredemøller | 2 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5473 |  | Veggmorntert pullupstativ | Veggmontert pullupstativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5476 |  | Pullupsstrikker | Pullupsstrikker | 5 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5477 |  | Treningsmatter | Treningsmatter | 4 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5478 |  | Treningspute | Treningspute | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5479 |  | Brystapparat | Brytapparat | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5480 |  | Pullupsapparat med assistanse | Pullupsapparat med assistanse | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5483 |  | Trippel sittende nedtrekk og kabelstativ | Trippel sittende nedtrekk og kabelstativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5484 |  | Bicepscurlbukk | Bicepscurlbukk | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5485 |  | Bicepscurlstang | Bicepscurlstang | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5486 |  | Dobbelt kabelstativ med stang | Dobbelt kabelstativ med stang | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5488 |  | Justerbar treningsbenk | Justerbar treningsbenk | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5489 |  | Rygghevstativ | Rygghevstativ | 2 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5490 |  | Tåhevapparat | Tåhevapparat | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5491 |  | Spinningssykler | Spinningsykler | 3 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5493 |  | Tricepsapparat for vektskiver | Tricepsapparat for vektskiver | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5496 |  | Step-up boks i tre | Step-up boks i tre | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5497 |  | Aerobic kasse med to klosser | Aerobic kasse med to klosser | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5498 |  | Vektskivestativ | Vektskivestativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5499 |  | Lårsparkapparat | Lårsparkapparat | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5500 |  | Hemstringcurlapparat | Hamstringcurlapparat | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5501 |  | Dips-stativ gulvstående | Dips-staiv gulvstående | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5502 |  | Outer-thigh apparat | Outer-thigh apparat | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5503 |  | Balanseskive | Balanseskive | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5504 |  | Ribbeveggmontert benk (bråsterk) | Ribbeveggmontert benk (bråsterk) | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5505 |  | Fatbenk | Flatbenk | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5507 |  | Hoppetau | Hoppetau | 3 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5508 |  | Knebøyputer til stang | Knebøyputer til stang | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5509 |  | Klatepullups-stativ | Klatrepullups-stativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5510 |  | Vektbelter | Vektbelter | 2 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5513 |  | Justerbar benk | Justerbar benk | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5514 |  | Fastmonterte vektstenger | Fastmonterte vektstenger | 6 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet |  | 1,5m, 15-35 kg
5516 |  | Enslig vektskive | 10 kg | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5517 |  | Speil på vegg | Speil | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5518 |  | Manualstativ | Manualstativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet |  | 3 m
5519 |  | Manualstativ | Manualstativ | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet |  | 1,5 m, 2 etasjer
5520 |  | Manualer med gummibelegg i par | 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 12,5 kg, 15 kg (X2), 17,5 kg, 20 kg, 25 kg, 27 kg, 30 kg, 36 kg. | 15 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5521 |  | Stålmanualer i par | 4 kg, 5 kg, 6 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12 kg, 20 kg, 22 kg, 25 kg. | 10 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5522 |  | Rund balansepute | Rund balansepute | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5526 |  | Rullebrett | Rullebrett | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5527 |  | Kne/benmotstandsstrikker | Kne/benmotstandsstrikker | 1 |  |  |  | På forespørsel | Studentene | NVHI - Idrettsgruppa | 17 | 1 |  | Treningsrommet
5733 |  | Blå skap bredd 99 cm/ 42 cm |  | 1 | AJ |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.247 | kopirom
5893 |  | cooling modul | elektroforese sett 1/4 | 1 | Biorad, cooling module, non-CFC | Tilhører sammen med ID 5894, 5895, 5896. Selges samlet | 10000 | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
5894 |  | Biorad gelkar PFGE | elektroforese sett 3/4 | 1 | Biorad, electrophoresis cell | Tilhører sammen med ID 5893, 5895, 5896. Selges samlet | 10000 | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
5895 |  | Biorad CHEF-DR III System | elektroforese sett 4/4 | 1 | Biorad | Tilhører sammen med ID 5893, 5894, 5896. Selges samlet | 10000 | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
5896 |  | Biorad Speed pump | elektroforese sett 2/4 | 1 | Biorad | Tilhører sammen med ID 5893, 5894, 5895, Selges samlet | 10000 | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
6548 |  | garderobeskap |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.231B | Korridor B | for lagring av ute-lufte-klær | 170 cm høy, 40 bred, 50 dyp
6730 |  | Filmkamera |  | 1 |  |  |  | På forespørsel | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | ProdMed | 11 | 1 |  |  | Gammelt, helt og pent- usikker på om det virker
6800 |  | Kjøleskap |  |  |  |  | 100 |  | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H320 | Korridor | Kan brukes til mat og fòr
6887 |  | Ping pong bord |  | 2 | Stiga |  | 1000 | 1000 | Prepat | Biokjemi | 14 | U | H002C | Lager | Kan klappes sammen.
6986 |  | Diverse Treningsutstyr | [5 empty] | På forespørsel | Studentene | Studentene | 17 | 1
7009 |  | Safe | Tung safe | 1 |  |  |  | På forespørsel | Parafag | Bakteriologi | 18 | 2 | 18.2.202B
7058 |  | Undersøkelseslampe |  | 1 | Luxo |  | 500 | 500 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.271 | PK gult (Katt)
7060 |  | Undersøkelsesbord hev senk |  | 1 |  |  | 2000 | 2000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.263 | Ytre grå rom
7061 |  | undersøkelses lampe i tak |  | 1 | Mach LED-130 |  | 10000 | 10000 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.263 | Ytre grå rom
7062 |  | CT |  | 1 | GE Bright Speed |  | 100000 | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 1 | 11.k.117 | CT-rom
7063 |  | Røntgen fremkallingsenhet |  | 1 |  |  | 10000 | På forespørsel | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 1 | 11.1.112 | Røntgen Lab 1
7074 |  | Kamera til overvåkning |  | 2 | Axis communications |  | 500 | 500 | ProdMed | Stasjonærklinisk seksjon | 4 | 1 |  | Apotek | Mangler oppheng.
7075 |  | EKG CardiMax FX-7302 |  |  | Fukuda Denshi |  | 0 | På forespørsel | ProdMed | Stasjonærklinisk seksjon | 4 | 1 |  | Teknikerkontor | Usikkert om det funker.
7076 |  | Sprøytepumpe |  |  | Graseby 3400, Anaesthesia pump |  | 0 | På forespørsel | ProdMed | Stasjonærklinisk seksjon | 4 | 1 |  | Apotek
7078 |  | Power supply |  | 1 | Consort EV202 |  | 2000 | 2000 | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for prodmed. | 13 | 2 | 13.2.205 | Tellerom
7095 |  | Mikrohematokrit-sentrifuge - Servo Med SH120-2 (fra ca 2006) |  | 1 |  |  | 200 | 200 | ProdMed - Exbio | Gnager | 14 | 2 | 14.2.S206 | Kaninlab
7096 |  | Musebur + topplokk type 3 - Tecniplast |  | ca 200 |  |  | 2000 | 2000 | ProdMed - Exbio | Gnager | 14 | 2 | 14.2.S210 | Lager
7098 |  | Fikseringsløsning tannstativ til kanin for undersøkesle av tenner |  | 1 |  |  | 20 | 20 | ProdMed - Exbio | Gnager | 14 | 2 | 14.2.S206 | Kaninlab | Ukjent produsent.
7100 |  | RO system - E2 GE Osmonics |  | 1 |  |  | 2000 | 2000 | ProdMed - Exbio | Zebrafisk | 14 | Kjeller | 14.U.S015 | Zebrafisk lab | Må kobles fra vha rørlegger.
7101 |  | UV desinfeksjonsenhet - Ultraviolet desinfection unit aquafine |  | 2 |  |  | 2000 | 2000 | ProdMed - Exbio | Zebrafisk | 14 | Kjeller | 14.U.S015 og 14.1.S104 | Zebrafisk lab | Må kobles fra vha rørlegger og muligens elektriker.
7103 |  | Dobble akvarieracker for modellfisk (med mulighet for tanker på to sider) - Pent Air Aquatic eco-systems |  | 2 |  | Pris pr stk | 100 | 100 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab | Må kobles fra vha rørlegger. Mangler noen deler.
7104 |  | 1000L plastikktanker til tillaging av systemvann (System for systemvann) |  | 2 |  | Pris pr stk | 50 | 50 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab | Må kobles fra vha rørlegger.
7105 |  | 70L tanker (System for systemvann) |  | 2 |  | Pris pr stk | 50 | 50 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab | Må kobles fra vha rørlegger.
7106 |  | Vannpumper (System for systemvann) |  | 2 |  |  | 1000 | 1000 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab | Må kobles fra vha rørlegger.
7107 |  | Elektronisk system for kontroll av vannproduksjons (System for systemvann) - Pent air Everpure MRS-600HE-11 |  | 1 |  |  | 500 | 500 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab | Mangler måleenheter som må kjøpes nytt. Må kobles fra vha rørlegger og mulig elektriker.
7108 |  | Trommelfilter med tilhørende utstyr - Hydroteck |  | 2 |  | Pris pr. stk. | 50 | 50 | ProdMed - Exbio | Fellesakvariet | 8 | Kjeller | B09.00.09 | Holderom og fysiologirom | Må kobles fra vha rørlegger.
7109 |  | Glassfibertanker store |  | 5 |  | Pris pr. stk. | 50 | 50 | ProdMed - Exbio | Fellesakvariet | 8 | Kjeller | B09.00.09 | Holderom (2) og smitterom (3) | Må kobles fra vha rørlegger.
7111 |  | Sal |  | 1 | Stubben Siegfried sprangsal | Nypris 10 000, 10 år gammel |  | 1000 | SpFaMed | Hesteklinikken |  |  |  | Resepsjonen
7112 |  | Garderobeskap, z-skap m/benk | Diverse garderobeskap overalt | 500 |  |  |  | På forespørsel | Alle |  | 3, 4, 11. 12. 15, 17 |  |  |  | Det står mange garderobeskap rundt om på hele området som er i meget bra stand
7113 |  | CT-Luftputebord |  | 1 | Solving | Meget god stand. Nypris 200 000 |  | 50000 | SpFaMed | Hesteklinikken
7114 |  | Moneyskap |  | 50 |  |  |  | På forespørsel | Alle |  | Diverse |  |  |  | Det står mange slike skap rundt om på hele området som er i meget bra stand
7115 |  | Lite kjøleskap med frysedel |  | 1 | Electrolux |  | 400 | 400 | Parafag | Parasittologi | 12 | 2 | 12.2.206 |  | Brukt på lunchrom, trygt for alle
7117 |  | Kjemikalieskap uten sug |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H118
7119 |  | Bi-tek Elx 808 |  | 1 | Bio-Tek instruments inc, Elx 808 Ultra microplate reader |  | 500 | 500 | Parafag | Farmakologi | 14 | 4 | 14.4.H404 |  | Gammel men virker
7120 |  | Platerister |  | 1 | Denley well mixx 1 shaker |  | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.213
7122 |  | Nitrogen generator |  | 1 | Whatman aquilo 2119-NG-7-E |  | 1000 | 1000 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.219
7123 |  | sprøytepumpe |  | 1 | harvard apparatus Model 11 single syringe |  | 1000 | 1000 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.219
7126 |  | Oksygenmåler kit |  | 1 | Thermo scientific ECDOWP45003K |  | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
7133 |  | Poseforsegler |  | 1 | TÜV Maschinenschutz type 244 |  | 100 | 100 | Parafag | Virologi | 18 | 1 | 18.1.104
2608 |  | Ultrafryseboks - 80 grader |  |  |  |  | 0 | På forespørsel | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for prodmed. | 13 | K | 13.K.024 | Bygg 13, kjeller
7137 |  | Sikkerhetskabinett |  | 1 | NuAire LabGard NU-437 class II |  | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.121
7138 |  | Sikkerhetskabinett |  | 1 | Holten Laminar Air HB 2448 |  | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
7139 |  | Sikkerhetskabinett |  | 1 | Holten Laminar Air HV 2448 |  | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
7140 |  | Kjøleskap |  | 1 | Hjørnekjøleskap, stort |  | 2000 | 2000 | Parafag | Bakteriologi | 18 | 2 | 18.2.201 |  | Kun lab
2607 |  | Ultrafryseboks - 80 grader |  |  |  |  | 0 | På forespørsel | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for prodmed. | 13 | K | 13.K.024 | Bygg 13, kjeller
7143 |  | Kjøleskap |  | 1 |  |  | 1000 | 1000 | Prepat | Immunologi | 18 | K | 18.K.003 |  | Brukt på lunchrom, trygt for alle
7144 |  | Sikkerhetskabinett |  | 1 | Klean biological safety cabinets NuAire NU-440 class II |  | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | K | 18.K.018
2686-2 |  | Undersøkelseslampe |  | 1 | Luxo LHH-50K |  | 500 | 500 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.219 | Oppstalling katt
552 |  | Fryseboks, kun til lab bruk! |  |  |  |  | 100 | 100 | PrePat - Biokjemi og fysiologi | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H304 | Biokjemi lab | Kun til profesjonell bruk. Må ikke brukes som oppbevaring for mat og for
885 |  | Inkubator | Inkubator |  | 2 | Termaks B 7395 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
886 |  | Inkubator | Inkubator |  | 3 | Termaks B 7151 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
887 |  | Inkubator | Inkubator |  | 4 | Termaks KBP 6087 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
2734 |  | Vannbad | Vannbad |  | 4 | Neslab GP-200 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
429 |  | ELISA-leser |  |  | 1 | BioRad, PW40 | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.213
937 |  | Inkubator liten |  | 1 | Termaks B 4057 | NH-M4 |  |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215
948 |  | Inkubator mellomstørrelse |  | 1 | Termaks KPD 6151 | NH-M2 |  |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215
2806 |  | Millipore | Vannrenseanlegg |  | 1 | Millipore Milli-Q |  |  | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.219
840 |  | Immunfargemaskin inkl. pc |  | 1 | Lab Vision, Autostainer 360 |  | 10000 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.311 | Immun hovedlab
909 |  | Inkubator |  | 1 | Hera cell 150 |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.310 | Immun cellekultur
2808 |  | Vannrenseanlegg Millipore |  | 1 | Direct-Q 3UV |  | 5000 | 5000 | ProdMed - Stasjonærklinisk seksjon | Avd. for lab. promed. | 11 | 3 | 11.3.324 | 301
910 |  | Inkubator |  | 1 | Sanyo |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.310 | Immun cellekultur
4017 |  | Simpelt mikroskop | mikroskop |  | 1 | Reichert wien nr 213 667 |  |  | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 14 | 1 | 14.1.H110
940 |  | Inkubator med CO2 |  |  |  |  | 10000 | På forespørsel | Parafag / PrePat | Akvamedisin | 14 | 3 | 14.3.H310 | Mikrobiologisk klonelab
2869 |  | Varmeskap |  | 2 |  |  | 500 | 500 | PrePat | Avd. for biokjemi og fysiologi | 14 | 3 | 14.3.H310 | Mikrobiologisk klonelab
7099 |  | Aquariesystemer inkludert fisketanker - Marine biotech systems |  | 3 + ca 100 |  |  | 1000 | 1000 | ProdMed - Exbio | Zebrafisk | 14 | Kjeller | 14.U.S015A og 14.U.S015B | Zebrafisk lab
7102 |  | Enkle akvarieracker for modellfisk - Aquatic habitats |  | 3 | Paul Midtlyng (paul.midtlyng@nmbu.no) eller Ana Tavara (ana.tavara@ncmm.uio.no) | Pris pr stk | 100 | 100 | ProdMed - Exbio | Medaka | 14 | Kjeller | 14.U.S017 | Medaka lab
898 |  | Inkubator |  | 1 | Thermax |  | 3000 | 3000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | K | 1.K.019 | Makrolab
942 |  | Inkubator med CO2, ca 60 liter |  |  | 1 | nuaire autoflow ir direct heat co2 incubator |  |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
2725 |  | Vannbad |  |  | 1 | Grant SUB14 |  |  | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035
922 |  | Inkubator |  |  | 2 | New Brunswick Galaxy 170 S |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
927 |  | Inkubator CO2 |  |  | 1 | RS Biotech Galaxy S+ |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.121
2773 |  | Vannbad |  |  | 1 | GFL 1002 |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
2776 |  | Vannbad |  |  | 1 | Heto NF 640 |  |  | Parafag | Virologi | 18 | 1 | 18.1.104
2879 |  | Inkubator | Varmeskap (36 + 46 grader) |  | 1 | Termaks B 4057 |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.118
3615 |  | Fryseskap EOK |  | 1 | Bosch |  | 500 | 500 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | 3 | 1.3.329 | Kjøkken EOK
884 |  | Inkubator |  |  | 3 | Termaks KBP 6151 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
885 |  | Inkubator |  |  | 3 | Termaks B 7395 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
886 |  | Inkubator |  |  | 4 | Termaks B 7151 |  |  | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119
2631 |  | Ultrafryseskap, -86 grader |  | 1 | Blått fryseskap -86 |  | 5000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | U | 1.U.010B | Fryserom kjeller
3202 |  | Vaskemaskin |  | 1 | Electrolux W4180N |  | 5000 | 5000 | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 9 | 1 | 9.1.113 | Vaskerom,garderode, obduksjon
2554 |  | Rustfritt trillebord på hjul |  |  | 1 | ukjent |  |  | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.270 | Pk blå
2556 |  | Rustfritt trillebord større model |  |  | 1 | Pent |  |  | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.227 | rum 14
7059 |  | Vekt |  | 1 | Kruuse Scale 250 |  | 1500 | 1500 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 11 | 2 | 11.2.277 | MK atriet
606 |  | Fryser -80 grader, mega |  |  | Forma 700 series, Thermo Scientific |  | 10000 | På forespørsel | PrePat - Klinisk patologi | Sentrallaboratoriet | 14 | 1 | 14.1.H117 | Sentrallaboratoriet
648 |  | Fryseskap |  | 1 | Evalet |  | 100 | 100 | Parafag | Algetoks | 15 | 1 | 15.1.106
960 |  | Inkubator stor |  | 1 | Termaks KPD 6395 | NH-M5 |  |  | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215
646 |  | Fryseskap |  | 1 | Bosch GSD34N10SD |  | 5000 | På forespørsel | Parafag | Toksikologi; miljøtoks | 15 | U | 15.U.024
1233 |  | Kombiskap |  |  | 1 | Whirlpool |  |  | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035
640 |  | Fryseskap |  |  | 1 | Bosch |  | 1000 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.106
922 |  | Inkubator |  |  | 2 | New Brunswick Galaxy 170 S |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
1247 |  | Kombiskap |  |  |  | Bosch |  |  | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122
3232 |  | Fryseskap |  |  | 1 | Bosch |  |  | Parafag | Bakteriologi | 18 | 2 | 18.2.202A
2632 |  | Ultrafryseskap, -86 grader |  | 1 | Forma Scientific |  | 10000 | På forespørsel | PrePat - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.308 | Fryserom/WC
2618 |  | Ultrafryser, kiste | -80 fryser | 1 | Thermo scientific |  | 10000 | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet | 15 | U | 15.U.008 | Lager
803 |  | HPLC-autoinjector, degasser, FLD, kolc |  | 1 | Gilson autoinjector 232, gilson HPLC-pumpe, Shimadzu SPD 10A UV-detektor, Perkin-Elmer 250 HPLC-pumpe, HP 35900E interface (data) |  | 5000 | 5000 | Parafag | Farmakologi og toksikologi | 14 |  | 14.4.H408 | Legemiddellab
922 |  | Inkubator |  | 2 | New Brunswick Galaxy 170 S | Pris pr. stk. | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122 | Hybridomalab
927 |  | Inkubator CO2 |  | 1 | RS Biotech Galaxy S+ |  | 5000 | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.121 | Infeksjonslab
937 |  | Inkubator liten |  | 1 | Termaks B 4057 |  | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215 | Hygienelab - inkubatorrommet
942 |  | Inkubator med CO2, ca 60 liter |  | 1 | nuaire autoflow ir direct heat co2 incubator |  | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313 | Patogen lab
948 |  | Inkubator mellomstørrelse |  | 1 | Termaks KPD 6151 |  | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215 | Hygienelab - inkubatorrommet
960 |  | Inkubator stor |  | 1 | Termaks KPD 6395 |  | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 2 | 15.2.215 | Hygienelab - inkubatorrommet
1233 |  | Kombiskap |  | 1 | Whirlpool | Kun lab | 100 | 100 | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035 | Algelab
1247 |  | Kombiskap |  | 1 | Bosch | Kun lab | 200 | 200 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122 | Cellekultur
1501 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 18 | DMLS2 Leica + Nikon | Pris pr stk |  | 1500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
1502 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 8 | Nikon labophot-2 | Pris pr stk | 2500 | 2500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
1503 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 29 | Leica DM LS2 | Pris pr stk | 1000 | 1000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
1504 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 8 | Leica DM1000 | Pris pr stk | 5000 | 5000 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
1505 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 1 | Leitz SM-LUX |  | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
1491 |  | Mikroskop med fasekontrast |  | 9 | Leica DM500 | Pris pr stk | 7000 | 7000 | PrePat | Patologi; kontor | 15 | 1 | 15.1.119 | Kurssal
2725 |  | Vannbad |  | 1 | Grant SUB14 |  | 100 | 100 | Parafag | Algetoks | 15 | U | 15.U.035 | Algelab
2773 |  | Vannbad |  | 1 | GFL 1002 |  | 1000 | 1000 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.122 | Cellekultur
2776 |  | Vannbad |  | 1 | Heto NF 640 |  | 100 | 100 | Parafag | Virologi | 18 | 1 | 18.1.104 | Viruslab
2806 |  | Vannrenseanlegg Millipore | 20+ år | 1 | Millipore Milli-Q | Avhenger av et sentralt vannrenseanlegg som gir RO vann, fungerer ikke på egenhånd | 1000 | 1000 | Parafag | Algetoks | 15 | 2 | 15.2.219 | Kjemi lab
2879 |  | Varmeskap (36 + 46 grader) | Inkubator | 1 | Termaks B 4057 |  | 1000 | 1000 | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.118 | Gangen til immunologen
3232 |  | Fryseskap |  | 1 | Bosch | Kun lab | 2000 | 2000 | Parafag | Bakteriologi | 18 | 2 | 18.2.202A | Genlab
5407 |  | Trillebord |  | 1 |  |  | 100 | 100 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.314 | Patogen lab
995 |  | Ismaskin, flagis |  | 1 | ITV IQ135 |  | 3000 | 3000 | PrePat | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.308 | Fryserom/WC
1853 |  | PH-meter |  | 1 | Metrohm 691 |  |  | 0 | PrePat | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.232 | Funksjonell genetikk
995 |  | Ismaskin, flagis |  | 1 | ITV IQ135 |  | 3000 | 3000 | BasAm - Anatomi og patologi | Avd. for histopatologi | 1 | 3 | 1.3.308 | Fryserom/WC | 50x50x140
4817 |  | Bord på hjul grått |  | 1 | ukjent |  | 100 | 100 | SpFaMed | Avd. for smådyrsykdommer | 12 | k | 12.k.043 | Zoë kontor
3613 |  | Kjøleskap 4 EOK |  | 1 | Bosch |  | 500 | 500 | BasAm - Anatomi og patologi | Avd. for morfologi | 1 | 3 | 1.3.329 | Kjøkken EOK | 60x60x180cm
949 |  | Inkubator riste |  | 1 | Infors ht minitron | ingen kjøling | 500 | 500 | Parafag | Mattrygghet | 15 | 3 | 15.3.313
431 |  | ELISA vasker inkl pumper og flakser |  | 1 | Skatron instruments SkanWasher 300 |  |  | På forespørsel | Prepat | Immunologi | 18 | 1 | 18.1.101
1090 |  | Kjøleskap |  | 1 | Bosch |  | 500 | 500 | BasAm - Genetikk | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.232 | Funksjonell genetikk | 60x60x180cm
623 |  | Fryseskap |  | 1 | Bauknecht |  | 500 | 500 | BasAm - Genetikk | Avd. for genetikk II | 8 | 2 | 8.2.232 | Funksjonell genetikk | 60x60x180cm
1088 |  | Kjøleskap |  | 2 | Bosch |  |  | På forespørsel | Parafag | Mattrygghet / kurssal | 15 | 1 | 15.1.119